附件3

本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网余姚市供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 20 | 4380000 | / |
| 110千伏 | 81 | 4040000 | 466.15 |
| 35千伏 | 17 | 221000 | 172 |
| 10（20）千伏 | 无 | 无 | 6692.63 |
| 配电公变数量（台） | 8133 | 384.437万 | / |

单位：国网余姚市供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截止2022年12月31日。

2.本表应每季更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”