附件3

本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网余姚市供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 21 | 4500000 | / |
| 110千伏 | 72 | 3590000 | 451.43 |
| 35千伏 | 19 | 253000 | 217.243 |
| 10（20）千伏 | 无 | 无 | 5882.1 |
| 配电公变数量（台） | 7696 | 3613340 | / |

单位：国网余姚市供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截止2021年9月30日。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”